## АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОДМИТРИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕВЕРСКОГО РАЙОНА

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## 03 мая 2018 года					№ 65

## станица Новодмитриевская

Об утверждении паспортов пожарной безопасности 			населенных пунктов Новодмитриевского сельского поселения, подверженных угрозе лесных пожаров

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ

«О пожарной безопасности»  в целях оценки достаточности принятых мер по обеспечению противопожарной защищенности населенных пунктов Новодмитриевского сельского поселения, подверженных угрозе лесных пожаров, администрация Новодмитриевского сельского поселения

п о с т а н о в л я ю:

## Утвердить Паспорт пожарной безопасности населенного пункта СНТ Водогай Новодмитриевского сельского поселения. Прилагается.

## Утвердить Паспорт пожарной безопасности населенного пункта СНТ Термнефть Новодмитриевского сельского поселения. Прилагается.

3. Настоящее постановление  разместить на официальном сайте Новодмитриевского сельского поселения.

Глава Новодмитриевского сельского

Поселения Северского района					Е.В. Шамраева

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Новодмитриевского сельского

поселения Северского района

от 03.05.2018 г. № 65

ПАСПОРТ

пожарной безопасности населенного пункта

СНТ Водогай Новодмитриевского сельского поселения,

подверженного угрозе лесных пожаров

| Наименование населенного пункта | СНТ Водогай |
| --- | --- |
| Наименование сельского поселения | Новодмитриевская |
| Наименование муниципального района | Северский |
| Наименование субъекта РФ | Краснодарский край |

I. Общие сведения о населенном пункте

|  | Характеристика населенного пункта | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь населенного пункта (кв. километров) | 4,4 кв.км. |
| 2. | Численность постоянно зарегистрированного населения, чел. | 22 |
| 3. | Средняя численность населения в летний период, чел. | 71 |
| 4. | Общая протяженность границы населенного пункта с лесным участком (участками) (километров) | 3,9 км. |
| 5. | Общая площадь хвойных (смешанных) лесов, расположенных на землях населенного пункта (гектаров) | не имеется |
| 6. | Количество домов отдыха, пансионатов, детских лагерей и других объектов, расположенных в лесном массиве (участке) на прилегающей территории, ед. | – |
| 7. | Расчетное время прибытия первого пожарного подразделения до наиболее удаленного объекта защиты населенного пункта, граничащего с лесным участком (минут) | более 40 минут |

II. Сведения о медицинских учреждениях, домах отдыха,

пансионатах, детских оздоровительных лагерях и объектах

с круглосуточным пребыванием людей, имеющих общую границу

с лесным участком и относящихся к этому населенному пункту

в соответствии с административно-территориальным делением

| N п/п | Наименование социального объекта | Адрес объекта | Численность персонала | Численность пациентов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отсутствуют |  |  |  |

III. Сведения о ближайших к населенному пункту

подразделениях пожарной охраны.

Муниципальная пожарная охрана дислоцируется в ст. Северской в 30 км от ст. Новодмитриевской.

IV. Лица, ответственные за проведение мероприятий

по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных

ситуаций и оказание необходимой помощи пострадавшим

| N п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Контактный телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Шамраева Елена Викторовна | Глава сельского поселения | 89184768314 |

V. Сведения о выполнении требований пожарной безопасности

|  | Требования пожарной безопасности, установленные законодательством Российской Федерации | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- |
| 1. | Противопожарная преграда установленной ширины (противопожарное расстояние, противопожарная минерализованная полоса, сплошная полоса лиственных деревьев) на всей протяженности границы населенного пункта с лесным участком (участками) | Сплошная минерализованная полоса шириной не менее 6 метров обновлена |
| 2. | Организация и проведение своевременной очистки территории населенного пункта, в том числе противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями, а также противопожарных минерализованных полос от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и другое | Территория очищена от бытового мусора |
| 3. | Звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации, а также телефонная связь (радиосвязь) для сообщения о пожаре | Телефонная и сотовая связь и звуковое оповещение имеется |
| 4. | Источники наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, искусственные пожарные водоемы, реки, озера, пруды, бассейны, градирни и др.) и реализация технических и организационных мер, обеспечивающих их своевременное обнаружение в любое время суток, подъезд к ним для забора воды пожарной техникой в любое время года, а также достаточность предусмотренного для целей пожаротушения запаса воды | На территории поселка имеется 2 источника наружного водоснабжения, круглогодично имеется доступ к забору воды |
| 5. | Подъездная автомобильная дорога к населенному пункту, а также обеспеченность подъездов к зданиям и сооружениям на его территории | имеется |
| 6. | Муниципальный правовой акт, регламентирующий порядок подготовки населенного пункта к пожароопасному сезону | Постановление администрации Новодмитриевского сельского поселения от № |
| 7. | Первичные средства пожаротушения для привлекаемых к тушению лесных пожаров добровольных пожарных дружин (команд) | ЗИЛ-131, ранцы |
| 8. | Наличие мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планах (программах) развития территорий населенного пункта | МП на 2018-2019, утвержденная Постановлением администрации от №66 |

Вывод о готовности населённого пункта к пожароопасному сезону:

СНТ Водогай Новодмитриевского сельского поселения к летнему пожароопасному сезону готов

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Новодмитриевского сельского

поселения Северского района

от 03.05.2018 г. № 65

ПАСПОРТ

пожарной безопасности населенного пункта

СНТ Термнефть Новодмитриевского сельского поселения,

подверженного угрозе лесных пожаров

| Наименование населенного пункта | СНТ Термнефть |
| --- | --- |
| Наименование сельского поселения | Новодмитриевское |
| Наименование муниципального района | Северский |
| Наименование субъекта РФ | Краснодарский край |

I. Общие сведения о населенном пункте

|  | Характеристика населенного пункта | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь населенного пункта (кв. километров) | 3,8 кв.км. |
| 2. | Численность постоянно зарегистрированного населения, чел. | 45 |
| 3. | Средняя численность населения в летний период, чел. | 176 |
| 4. | Общая протяженность границы населенного пункта с лесным участком (участками) (километров) | 2,6 км. |
| 5. | Общая площадь городских хвойных (смешанных) лесов, расположенных на землях населенного пункта (гектаров) | Городских лесов нет |
| 6. | Количество домов отдыха, пансионатов, детских лагерей и других объектов, расположенных в лесном массиве (участке) на прилегающей территории, ед. | – |
| 7. | Расчетное время прибытия первого пожарного подразделения до наиболее удаленного объекта защиты населенного пункта, граничащего с лесным участком (минут) | более 20 минут |

II. Сведения о медицинских учреждениях, домах отдыха,

пансионатах, детских оздоровительных лагерях и объектах

с круглосуточным пребыванием людей, имеющих общую границу

с лесным участком и относящихся к этому населенному пункту

в соответствии с административно-территориальным делением

| N п/п | Наименование социального объекта | Адрес объекта | Численность персонала | Численность пациентов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | отсутствуют |  | . |  |

III. Сведения о ближайших к населенному пункту

подразделениях пожарной охраны.

Добровольная пожарная команда дислоцируется в ст. Северской в 30 км от ст. Новодмитриевской.

IV. Лица, ответственные за проведение мероприятий

по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных

ситуаций и оказание необходимой помощи пострадавшим

| N п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Контактный телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Шамраева Елена Викторовна | Глава администрации | 89184768314 |

V. Сведения о выполнении требований пожарной безопасности

|  | Требования пожарной безопасности, установленные законодательством Российской Федерации | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- |
| 1. | Противопожарная преграда установленной ширины (противопожарное расстояние, противопожарная минерализованная полоса, сплошная полоса лиственных деревьев) на всей протяженности границы населенного пункта с лесным участком (участками) | Сплошная минерализованная полоса шириной не менее 6 метров будет обновлена |
| 2. | Организация и проведение своевременной очистки территории населенного пункта, в том числе противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями, а также противопожарных минерализованных полос от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и другое | Территория очищена от бытового мусора в весенний период |
| 3. | Звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации, а также телефонная связь (радиосвязь) для сообщения о пожаре | Телефонная и сотовая связь и звуковое оповещение имеется |
| 4. | Источники наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, искусственные пожарные водоемы, реки, озера, пруды, бассейны, градирни и др.) и реализация технических и организационных мер, обеспечивающих их своевременное обнаружение в любое время суток, подъезд к ним для забора воды пожарной техникой в любое время года, а также достаточность предусмотренного для целей пожаротушения запаса воды | На территории СНТ имеется 2 источника наружного водоснабжения, круглогодично имеется доступ к забору воды |
| 5. | Подъездная автомобильная дорога к населенному пункту, а также обеспеченность подъездов к зданиям и сооружениям на его территории | Круглогодично обеспечен подъезд к зданиям и сооружениям |
| 6. | Муниципальный правовой акт, регламентирующий порядок подготовки населенного пункта к пожароопасному сезону | Постановление администрации Новодмитриевского сельского поселения от №73 от 03.05.18г |
| 7. | Первичные средства пожаротушения для привлекаемых к тушению лесных пожаров добровольных пожарных дружин (команд) | ГАЗ-66, ранцы |
| 8. | Наличие мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планах (программах) развития территорий населенного пункта | МП на 2018-2019, утвержденная Постановлением администрации от 03.05.2018-2019 годов № 64 |

Вывод о готовности населённого пункта к пожароопасному сезону:

СНТ Термнефть Новодмитриевского сельского поселения к летнему пожароопасному сезону готов.

Глава Новодмитриевского сельского

поселения Северского района					     Е.В. Шамраева

Проект подготовлен:

Специалист по ГО и ЧС						     Е.А. Малкина

Проект согласован:

Заместитель главы администрации					 А.В. Кузьминский